Участникам размещения заказа

# Извещение о  проведении  запроса  котировок

# Дата:  «26» марта 2007 г.

Регистрационный №171

| Заказчик | МОУ СОШ № 61 |
| --- | --- |
| Адрес | г. Иваново, м-н 30, д.17 |
| Адрес электронной почты | нет |
| Контактное лицо | Лещева Людмила Ивановна |
| Номер контактного телефона | 56-19-77 |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс электромонтажных работ для повышения уровня пожарной безопасности | Электромонтажные работы, испытания и измерения. Требования: 1)наличие лицензий на выполнение электротехнических и проектных работ, зарегистрированная ЭТЛ 2) при понижении цены контракта более чем на 10%, представить обоснование (смету) |  |  |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,15 |  |  |
| 2 | Демонтаж электропроводки | 100 м | 0,28 |  |  |
| 3 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,2 |  |  |
| 4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0,15 |  |  |
| 5 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | 100м | 7,90 |  |  |
| 6 | Затягивание проводов в проложенные трубы | 100м | 8,00 |  |  |
| 7 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сечением до 35 мм2) | 100м | 9,00 |  |  |
| 8 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. | 24 |  |  |
| 9 | Заземляющие проводники | 100м | 0,10 |  |  |
| 10 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. | 100 жил | 0,93 |  |  |
| 11 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. | 14 |  |  |
| 12 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0,22 |  |  |
| 13 | Выключатель электрический п/г | 100 шт. | 0,1 |  |  |
| 14 | Светильники с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,15 |  |  |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |
| 1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия | 24 |  |  |
| 2 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль | 1 токопр. | 24 |  |  |
| 3 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,45 |  |  |
| 4 | Снятие характеристик выключателя автоматического | 1 ед. | 24 |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г.Иваново, микрорайон № 30, д.17, МОУ СОШ № 61 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 01.07.2007 г |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 250,0 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Включены все расходы |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 3 квартал 2007 г. без аванса |
| Срок подписания победителем контракта | По истечении 10 дней после заседания котировочной комиссии |
| Место подачи котировочных заявок | г.Иваново, микрорайон № 30, д.17, МОУ СОШ № 61 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 30.03.2007 г. в 16.00 |

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ ________________

Приложение к Извещению о проведении

запроса котировок

от «___» ______________ 200__г.

Регистрационный № ____

# КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

# Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации    _______________                          ___________________

(подпись)			                  (Ф.И.О.)

М.П.